투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전-신월빗물저류배수시설

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설(주), 신월 빗

물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설 주식회사, 신월 빗물

저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대엔지니어링 주식회사, 신월

빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-08-30 10:08:37

3.지 시 내 용

*****************************************************************

*******************************************************************************************

다. 턴키공사 계약상대자인 현대건설은 조속한 조치가 이루어질 수 있도록 공사감독을 대행하고 있는 책임건설사업관리단에 적극협조하여 주시기 바랍니다

※ 향후 기습폭우로 인해 수문 가동이 필요할 수 있으니 빠른 조치요망. 끝.

주무관							추한영			환경설비과장					08/30 김오열
협조자
시행			설비부-13416									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8619						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	부분공개(5)