	동작소방서
수신	동작구청장(행정타운조성과)
(경유)
제목	공용건축물 건축허가 협의 결과 알림[동작구 종합행정타운(복합청사)]

1. 동작구청 행정타운조성과-2798(2019. 8. 8.)호 “공용건축물 건축에 따른

업무협의[동작구 종합행정타운(복합청사)건립]와 관련입니다.

2. 공용건축물 건축에 따른 업무협의 건에 대하여 소방시설 설치계획서 및 설계도서     등을 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」      제9조 제1항 및 같은법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의     합니다.

가. 건 축 주: ****

나. 건물위치: ************************

다. 건축규모: 지하3층, 지상10층, 연면적 44,651.75㎡

※ 기존 건물 존치: 지하2층/지상5층, 연면적 10,022.02㎡

라. 공사종별: 별동 증축

마. 용    도: 업무시설(구청사, 구의회), 판매시설, 노유자시설

3. 협조사항

가. 소방시설공사업법 제13조 및 제14조에 의거 소방시설공사 착공신고 및

완공검사를 받은 후에 사용

나. 방화구획 등 방화관련시설은 관련법규에 적합하게 시공

다. 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시 즉시 재협의

라. 건축 입면도 및 창호도에 외장재(단열재+마감재)를 준불연 이상의 성능         인증을 받은 제품 사용토록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	김자영		예방팀장	강기홍		예방과장	홍진희		소방서장	08/30 이정희
협조자
시행	예방과-11047	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 2층 예방과 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	das23@seoul.go.kr	/	부분공개(5)