투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 9월 중 소방용수조사 및 구급지리조사 계획

1. 재난관리과-1306(2019.2.28.)호「2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」과 관련입니다.

2. 유사시 원활한 소방용수의 활용과 소방차량의 진입로 확보를 위한 『9월 중 소방용수조사 및 구급지리조사』를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2019. 9. 1. ~ 9. 30. (9월 중)

나. 대  상

○ 소방용수조사 : 483개소

구분 총계	소화전	저수조	비상소화장치
483	451	2	30

○ 구급지리조사 : 휘경1, 2동 및 이문1, 2동 일대

다. 조사자 : 붙임 1 참조(안전책임자 : 조별 선임자)

라. 조사방법

○ 소방용수조사 : 개인별 소방용수시설 외관점검 및 사용점검, 녹물제거 등

○ 구급지리조사 : 현장 출동 시 귀소 중 지리조사

붙임	1. 소방용수시설(구급지리조사)담당자 지정 및 조사 대상 1부.

2. 비상소화장치 관리카드 1부.

3. 저수조 관리카드 1부.

끝.

담당자	최재우		1팀장	代박인덕		센터장	08/30 김종석
협조자
시행	휘경119안전센터-3639	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 동대문구 망우로 160 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02)2212-2119	/	firewolf29@seoul.go.kr	/	대시민공개