지침 비정상 계량기 출장보고서

결재	★주무관	요금관리2팀장	요금과장
	조승용	박종선	08/30 이병두

********** 수전의 이상 수도계량기(지침 비정상)관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 8. 30

보고자 : 7급  조 승 용

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	직전4개월 평균사용량	비고
**********	***	********	10	20	12-15191	‘19.8.29	5873	-46	169	백, 천단위 비정상

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 옥내누수 여부 : 없음 - 행사 등 격증 여부 : 없음 - 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 최근 4개월 평균사용량이 169.0㎥인 4가구 사용 가정용 수용가로,

○ `19. 08. 29 정례검침 결과 위 사진처럼 수도계량기 지침 5873㎥으로, 현장조사     결과, 누수 및 수리 사실이 없고 지침이 비정상으로 넘어가는 계기이상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체    하고 ‘19년 9월납기 사용량은 전년 동월 사용량으로 조정하고자 합니다. 끝.