문서번호	시설관리과-8665
결재일자	2019.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		유명은	08/30 이규상
협조

『2020년 기전설비 개량 예산편성을 위한』

기전설비 노후도 조사 결과 보고

2019. 8. 30.(금)

상수도사업본부

(시설관리과)

『2020년 기전설비 개량 예산편성을 위한』

기전설비 노후도 조사 결과 보고

2020년도「아리수올림터․배수지 노후 기전시설 개량사업」예산편성에 앞서 보다 객관적이고 타당성이 확보된 예산수립을 위해 개량 예정 설비에 대한 노후도 조사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림.

□ 조사 근거

○ 가압장․배수지 시설물 개량사업 선정방법 개선 (시설관리과-1826호,

’16. 2. 25.)

○ 2020년 아리수올림터․배수지 노후시설 개량사업 예산편성을 위한

시설물 노후도 조사 계획 (시설관리과-8005호, ’19. 8. 8.)

□ 조사 개요

○ 대상 : 42개 아리수올림터․배수지 기전설비

- 2020년 수도사업소에서 개량 요청한 내용연수 경과 노후 기전설비

○ 방법 : 본부․사업소 기전담당 합동 노후도 평가표에 의한 현장조사

○ 기간 : 2019. 8. 7.~ 2019. 8. 23.

○ 결과 : 교체반영 28개소, 추가사용 14개소

- 세부사항은 “기전설비 노후도 조사 총괄표”<붙임1> 및  설비별 노후도 평가표”         <붙임2> 참조

□ 조사결과 반영 예산조정

○ 사업소별

(단위:건/백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
요청액	44/7,170	7/1,098	6/1,742	5/839	10/1,845	3/519	8/615	3/499	1/13
조정액	32/5,105	4/595	5/1,580	6/628	6/1,282	3/419	5/397	2/184	1/20
증감액	감)2,065	감)503	감)162	감)211	감)563	감)100	감)218	감)315	증) 7

○ 설비 종류별

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	모터펌프	밸브류	감시제어	전력저압화	CCTV	피뢰설비 등 기타
요청액	44/7,170	9/1,709	1/250	23/3,242	3/1,382	3/193	4/394
조정액	32/5,105	7/826	1/150	15/2,425	3/1,382	4/212	3/110
증감액	감)2,065	감)883	감)100	감)817	-	증)19	감)284

○ 세부 예산조정 내역

- 세부사항은 “2020년 아리수올림터․배수지 노후 기전설비 개량 예산조정

현황”<붙임3> 참조

□ 행정사항

○ 노후도 조사 결과를 반영하여 2020년 예산편성

- 2019년 예산액 29건/4,017백만원 보다 1,088백만원 증액

붙임 : 1. 기전설비 노후도 조사 총괄표 1부.

2. 설비별 노후도 평가표 각 1부.

3. 기전설비 개량 예산조정 현황 1부. 끝.