	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	대기오염 비상 발령시 사용 소화전 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-7379(2019.8.22.)호 「대기오염 비상 발령시 소화전 이용승인 및 수리 요청에 대한 회신」

나. 재난관리과-7641(2019.8.30.)호 「비상시 이용가능 소화전 추가승인 요청에 대한 회신」

2. 폭염, 미세먼지 등 비상발령 시 강남구청에서 사용하고 있는 소화전 현황을 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 비상 발령시 사용 소화전

연번	관할	종류	관리번호	위치(주소)	사용가능여부
1	대응단	지상식	1013호	삼성로 642 삼성빌딩 앞	양호
2	대응단		945호	영동대로 640 아이파크 입구	양호
3	대응단		2782호	남부순환로 3104 전시장 앞	고장(사용가)
4	대응단		3345호	영동대로 221	양호
5	영동		1246호	도산대로 45길6 도산공원 입구	고장(사용가)
6	역삼		2940호	남부순환로381길 15 포스코@ 앞	양호
7	개포		1948호	논현로 22 코헨 앞	양호
8	세곡		2752호	헌릉로 736 삼일자동차학원 인근	양호

3. 행정사항 : 아래 해당 사항이 있을 경우 즉시 재난관리과 통보

가. 월별 점검 등 해당 소화전 고장 또는 특이사항 있을 경우

나. 제수변이 열려 있는 경우

※ 소화전 고장률 줄이기 위해 강남구청에 사용 후 제수변 잠금 요청함

다. 소화전 사용기준(붙임 2)에 부합하지 않는 사용을 목격 또는 알게됐을 경우

붙임  1. 강남구 대기오염 비상 발령시 사용 소화전 현황 1부.

2. 소화전 사용 기준 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
담당자	오승훈		대응총괄팀장	오주형		재난관리과장	08/30 代오주형
협조자
시행	재난관리과-7642	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 재난관리과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7443	/전송	02-553-3119	/	1107@seoul.go.kr	/	부분공개(5)