소방관계법령 위반사실 보고서
부분공개(6)
현장대응단-5891								지휘3팀장		현장대응단장
								서상권		09/01 라수찬
위 반 자	주 소		서울특별시 강동구 아리수로 427(강일동) 중앙프라자 (**************)
	성 명		***		생년월일				*************
위반업소	소 재 지		서울특별시 강동구 아리수로 427(강일동)
	상 호 (업체명)		중앙프라자			업 주 명 (대표이사)						입주자대표 ***
	사업자등록 (허가)년월일		2012.9.7			업 종 (특정소방대상물 구분)						복합건축물
위반내용	상기인은 강동구 아리수로 427(강일동) 중앙프라자 관리소장(소방안전관리자)으로서「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률」에 따라 소방시설을 적정하게 유지·관리하여야 하나, 2019. 8. 29.(목) 05:02경 지하2층 주차장에서 화재 발생시 경보설비가 미작동되고 스프링클러 설비의 소화수가 방수되지 않아 화재가 확대된 사실이 있음.
위반법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 1항
적용법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제1항 1호 및 동법 시행령 별표 10 과태료의 부과기준 제2호 개별기준 가항 2)호
증빙자료	붙임 1.소방관계법령 위반사실 확인서 1부. 2.소방관계법령 위반사실 현장확인 사진 1부.
비 고	2019. 8. 29.(목) 05:02경 화재 발생시 조사한 소방시설 유지·관리 위반 사항임.
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조의 규정에 의하여 보고합니다.
2019 년 8 월 30 일
		보 고 자		계 급			조사주임				성 명			이주영