		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[강덕초등학교 - 증축 및 리모델링]

1. 민원접수- 제3486,3487,3488.(2019.08.30.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 강덕초등학교 - 증축 및 리모델링

나******** 서울특별시 강동구 동남로82길 94-54(고덕동 222)

************ 강동송파교육지원청장

라. 건물규모

○ 양식 철근콘크리트조, 지하1층/지상4층,  연면적 13,712.10㎡,  7개동 중,

[금회증축 및 리모델링]

- 증축 : 양식 R/C조, 1/4층, 건축면적 2,180.00㎡, 연면적 7,949.32㎡, 1개동

- 리모델링 : 기존교사동 및 강당동

마. 주 용 도 : 교육연구시설(초등학교)

○ 소화기구(증설), 옥내소화전설비(증설),스프링클러설비(신설),자동화재탐지설비(증설),시각경보기(증설),자동화재속보설비(신설),비상방송설비(증설),가스누설경보기(신설),유도등(증설),비상조명등(증설),상수도소화용수설비(신설)

바. 시공업체 : 기계/전기(49%)㈜디씨엠전력 대표 강승우(☎ 02-908-8737)

전기(51%)㈜용천전력 대표 이용천(☎ **************

사. 감리업체 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표 정종화외인(☎ 02-2670-5515)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/전기(49%)㈜디씨엠전력 대표 강승우귀하(02701 서울특별시 성북구 보국문로30길 12,주건축물 제2동 101호(정릉동) ),전기(51%)㈜용천전력 대표 이용천 귀하(40031 경상북도 성주군 성주읍 성주순환로 257-16,1층 ),㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표 정종화외인 귀하(14057 경기도 안양시 동안구 벌말로 126,25층(관양동,평촌오비즈타워) )
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 09/02 代김보경
협조자
시행			예방과-15609									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)