문서번호	급수운영과-16553
결재일자	2019.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
서장원	서규석	09/02 이성환
협 조
	주무관		김경아

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’

2019년 3/4분기(봉천12-1, 12-2지역)

주택재개발지역 안전점검 보고

2019. 9. 2.(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

2019년 3/4분기 (봉천12-1, 12-2지역)

주택재개발지역 안전점검보고

명에 의거, 재개발 현장의 현장 점검결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019. 8. 20.

○ 점 검 자 : 시설7급 서장원, 시설9급 김경아

○ 점검대상 : 봉천12-1, 12-2 주택재개발 구역

○ 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수여부

- 사업부지 내 상수도 시설물 적정여부

- 주변 도로 침하 발생여부

- 절,성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

- 기타사항(비상연락망 등)

○ 점검결과 : 특이사항 없음

- 세부내역 : 아래 참조

○ 재개발지역 내 원인자 이설공사 안전점검 시행

- 도로함몰이나 누수징후 없음.

상수도시설물 안전점검표

(재개발 현장)

시 설 명	봉천12-1구역 주택재개발	관 리 주 체	주택재개발조합
점 검 자	서장원, 김경아	점 검 일	2019. 8. 30

□ 상수도시설물에 대한 사항

구 역 명	주 소	진행 상태	점검 대상(주계량기 150㎜)
			계	폐전	미 폐전
봉천12-1구역	관악구 봉천동 1564일대	골조공사 진행	-	-	-

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	특이사항 없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	특이사항 없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	특이사항 없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	특이사항 없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	특이사항 없음
- 기타사항(비상연락망 등)	********************* **********************	2020.7 입주예정

□ 점검 사진

****************** 후 골조공사 진행중 (2020.7월 입주예정)

상수도시설물 안전점검표

(재개발 현장)

시 설 명	봉천12-2구역 주택재개발	관 리 주 체	주택재개발조합
점 검 자	서장원, 김경아	점 검 일	2019. 8. 30.

□ 상수도시설물에 대한 사항

구 역 명	주 소	진행 상태	점검 대상(주계량기 150㎜)
			계	폐전	미 폐전
봉천12-2구역	관악구 봉천동 1553 일대	골조공사 완료	559	559	-

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 사업부지 인접 상수도관 누수 여부	특이사항 없음
- 사업부지 내 상수도 시설물 적정 여부 (분기점 폐쇄, 수도계량기 관리 등)	특이사항 없음
- 조례위반 사항(부정급수 등)	특이사항 없음
- 주변 도로 침하(동공) 발생 여부	특이사항 없음
- 절 ․ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부	특이사항 없음
- 기타사항(비상연락망 등)	***** ***********	**** *****************

□ 점검 사진

**************

끝.