고압가스 수불부(9/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/02 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-6465

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						4,099
09.01		0	0	260		0	0	384	384	3,715
09.02			0	260					0	3,715
09.03			0	260					0	3,715
09.04			0	260					0	3,715
09.05			0	260					0	3,715
09.06			0	260					0	3,715
09.07			0	260					0	3,715
09.08			0	260					0	3,715
09.09			0	260					0	3,715
09.10			0	260					0	3,715
09.11			0	260					0	3,715
09.12			0	260					0	3,715
09.13			0	260					0	3,715
09.14			0	260					0	3,715
09.15			0	260					0	3,715
09.16			0	260					0	3,715
09.17			0	260					0	3,715
09.18			0	260					0	3,715
09.19			0	260					0	3,715
09.20			0	260					0	3,715
09.21			0	260					0	3,715
09.22			0	260					0	3,715
09.23			0	260					0	3,715
09.24			0	260					0	3,715
09.25			0	260					0	3,715
09.26			0	260					0	3,715
09.27			0	260					0	3,715
09.28			0	260					0	3,715
09.29			0	260					0	3,715
09.30			0	260					0	3,715
09.31			0	260					0	3,715
합계	0	0	0		0	0	0	384	384

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					24,214			30,366
09.01		55	235	290	23,924		2,047	28,319
09.02				0	23,924			28,319
09.03				0	23,924			28,319
09.04				0	23,924			28,319
09.05				0	23,924			28,319
09.06				0	23,924			28,319
09.07				0	23,924			28,319
09.08				0	23,924			28,319
09.09				0	23,924			28,319
09.10				0	23,924			28,319
09.11				0	23,924			28,319
09.12				0	23,924			28,319
09.13				0	23,924			28,319
09.14				0	23,924			28,319
09.15				0	23,924			28,319
09.16				0	23,924			28,319
09.17				0	23,924			28,319
09.18				0	23,924			28,319
09.19				0	23,924			28,319
09.20				0	23,924			28,319
09.21				0	23,924			28,319
09.22				0	23,924			28,319
09.23				0	23,924			28,319
09.24				0	23,924			28,319
09.25				0	23,924			28,319
09.26				0	23,924			28,319
09.27				0	23,924			28,319
09.28				0	23,924			28,319
09.29				0	23,924			28,319
09.30				0	23,924			28,319
09.31				0	23,924			28,319
합계	0	55	235	290		0	2,047