문서번호	총무과-27886
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박우현		김창중	09/02 김혜정
협조

본관 엘리베이터(7호기) 에어컨 수리 결과보고

2019. 9.

행정국

(총무과)

본관 엘리베이터(7호기) 에어컨 수리 결과보고

본관 엘리베이터(7호기) 에어컨 고장으로 내부부품을 교체하고 그 결과를 보고 드림.

□ 작업개요

❍ 작업일시 : ’19.9.2.(월) 10:00 ~

❍ 작업대상 : 엘리베이터(7호기) 에어컨

****************************

❍ 작업내용 : 엘리베이터 에어컨 컨트롤러 1개 교체

*****************************************************

□ 소요예산

**********************************

- 지급방법 : 소액으로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

❍ 본관 승강기 부품의 노후화에 대비 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진  끝.