＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	서울시 서초구 헌릉로468길 21-16외 1261개소(건축물소유자 또는 관리자)
(경유)
제목	2019년도 하반기 대형저수조 청소실시 및 청소결과 제출 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 적극 협조하여 주시는 고객님께 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유(관리)하고 있는 저수조는『수도법 제33조』규정에 의거 아래표와 같이 저수조 청소를 연 2회실시하여야 함을 알려드립니다.

3. 위 법령에 의해 저수조 청소는 12월 31일 까지 완료하여 주시고, 결과를 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

◆ 저수조 청소 안내 ◆

구 분	내 용	근거	실시주체	제출마감일
저수조 청 소	- 청소 : 반기 1회 이상 실시(상반기:1~6월, 하반기:7~12월) - 저수조 위생상태 점검 : 월 1회 이상 실시	수도법 33조	건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자	12.31
결과 제출	- 강남수도사업소 시설관리과 우편 제출 또는 방문 제출 - 상수도 홈페이지(http://water.seoul.go.kr/)에 등록
벌칙	- 저수조 청소 및 수질검사를 실시하지 않을 경우 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자는 『수도법 제83조제6호』에 의거 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 부과

끝.

	강남수도사업소장
주무관	모규환		시설관리과장	전결 09/02 정재현
협조자	주무관	김생수
시행	시설관리과-18943	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)