화재취약대상(건축공사장) 간부 현장확인 결과서(2019.8월)

확인일자 : 2019. 8. 28.(수)

1. 확인대상

대 상 명	자양동 219-8건물			전화번호	************
소 재 지	자양동 219-8	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	****************************			소방안전관리자	*** *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 기초소방시설 관리 등	- 소화기 등 소방시설 유지관리 철저 토록 지도함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 용접·용단 작업 시 사전신고 철저 및 화기취급시 화재감시자 배치토록 안내함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 및 화재진압활동에 상시 장애없도록 지도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 건축공사장 화재안전수칙 철저 준수 토록 지도함 ※ 공정률 : 60%

2. 기본 확인사항

결재	위험물안전팀장		예방과장
	김학현		09/02 김옥석
협조