문서번호	정수과-9936
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
조성연		09/02 하은경
협 조

2정수장 가성소다(20%) 이송계획

2019. 9.

암사아리수정수센터(정수과)

2정수장 가성소다(20%) 이송계획

2정수장 가성소다(20%)주탱크 연결배관의 약품누액에 따른 수리

와 관련하여 약품탱크에 남아있는 가성소다(20%) 26톤을 탱크로리

차량으로 이송, 배관 수리후 다시 탱크에 주입하고자함.

□ 2정수장 가성소다 주탱크 현황

구 분	NO.1 가성소다 20%	NO.2 가성소다 20%	NO.3 가성소다 50%
재 고 량	38㎥(46톤)	22㎥(26톤)-수리예정	17㎥(26톤)

※ 탱크규격: D4.4×3mH(45㎥)

□ 이송계획

○ 차량현황 : 가성소다 탱크로리차량(25톤) × 2대

○ 이송절차 : 2정수장 NO.2 주탱크 가성소다(20%) 재고 26톤을

탱크로리 차량에 이송, 탱크 배관 수리후 재입고

2정수장 NO.2 탱크 (가성소다 20%, 26톤)		탱크로리 차량 × 2대

※ 이송사유 : 약품탱크 연결배관 약품누액에 따른 배관수리(1~2시간 소요)

□ 예산 및 지출

○ 소요예산: 1,100,000원(부가세 포함)

○ 산출내역: 가성소다 약품차량(탱크로리 25톤) × 2대

○ 업 체 명: ㈜성보화학(영등포구 문래동3가 77-8, 대표: 장치성)

○ 지출방법: 정수과 일상경비출납원이 교부받아 집행후 정산

○ 예산과목: 정수비, 일반운영비, 사무관리비(정수장시설유지보수 11202)

붙임: 1. 산출기초조사서      1부.

2. 견적서(타견적 포함) 1부.

3. 약품누액사진  1부.   끝.