좋은 사람들이 만드는 행복한 소방서, 안전한 성북구
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	급속충전장치 등 누기 발생 공기호흡기 등지게 제조사 AS 결과 알림

1. 안전지원과-18522(2019.8.27.)호『급속충전장치 등 누기발생 공기호흡기 점검(제조사 AS) 계획 알림』와 관련입니다.

2. SBS 보도(2019.7.15.) “안전장치 없는 소방관 생명줄...독점 폐해 조사”와 관련하여    급속충전장치가 부착된 공기호흡기 등지게 누기 발생 건에 대한 제조사 AS 결과를 다음과 같이 알리니, 해당 부서에서는 일지관리시스템 기록 등 장비 관리를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 점검일자 : 2019. 9. 3.(화)

나. 장    소 : 용산소방서

나. 점검대상 및 조치 결과

부서명	형식승인번호	제조년월	제조번호	누기부위	조치결과
***** ***	********	*******	****	****** ******	*******************************************
***** ****	********	*******	****

붙임 : 소방청 점검계획 문서 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	황병석		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	09/03 代윤승백
협조자
시행	소방행정과-8965	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-953-9113	/	20090727@seoul.go.kr	/	부분공개(5)