좋은 사람들이 만드는 행복한 소방서, 안전한 성북구
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전기 안전밸브 작동시험 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방청고시 제2019-24호“호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리) 1항 3호”

나. 고압가스안전관리법 시행규칙 제30조 3항 1호(고압가스 제조시설의 정기 검사기준) 별표4 1-나-3)-다) “안전밸브 중 압축기 최종단에 설치한 것은 1년에 1회이상 조정하여 고압사스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동  되도록 할 것”

2. 위 호와 관련 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험을 다음과 같이 실시     하고자 하니, 해당 부서에서는 점검이 원활하게 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 2대(현장대응단 1, 길음119안전센터 1)

나. 검사방법 : 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험 자체 점검

다. 검 사 자 : 장비담당 및 공기충전기 안전관리자

라. 검 사 일 : 2019. 9. 4.(수) 11:00 ~ 15:00.  끝

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	황병석		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	09/03 代윤승백
협조자
시행	소방행정과-8964	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-953-9113	/	20090727@seoul.go.kr	/	대시민공개