문서번호	생태환경과-2182
결재일자	2019.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태환경과장	공원부장
장창수	최병언	09/03 김인숙

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

예비준공검사 결과보고

2019. 9

생태환경과

- 이촌한강공원 녹지 정비사업 -

예비준공검사 결과보고

자연성 회복사업 효과를 제고하고 공원이용 활성화에 기여하고자 시행중인「이촌한강공원 녹지 정비사업」의 예비준공검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 이촌한강공원 녹지 정비사업

○ 공사기간 : 2019. 6. 25 ~ 9. 22

○ 공사내용 : 벌개제근(갈대제거), 수목식재(풍년화 등), 초화류(물억새 등) 식재 등

○ 도 급 비 : 금266,757,000원(관급자재비 291,108,000원 별도)

○ 도 급 자 : 청풍건설(주) 대표 박정일

▢ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2019. 8. 30(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 공사현장(이촌한강공원)

○ 참 석 자

- 발주처 및 서울시설공단 : 생태환경과장, 생태환경과 및 공사감독3처 공사감독

- 시 공 사               : 청풍건설(주) 현장대리인

- 유지관리부서           : 녹지관리과장, 이촌안내센터 녹지관리 담당자

○ 예비준공검사 결과(의견)

- 초화류의 원활한 생육을 위하여 준공처리 전 초화류(매트 및 포트) 식재지 잡초 제거

- 주변 산책로 물고이는 지역 토사 보충하여 이용불편 해소

- 공원이용 시민이 초화류 종류를 알 수 있도록 작은 이름표 설치

▢ 향후계획

○ 위 예비준공검사 결과(의견)에 대하여 시공업체에 통보하여 조치 후 공사준공.

붙임 : 예비준공검사 사진 1부.  끝.