문서번호	도로보수과-4374
결재일자	2019.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	09/03 오재영
협조
	주무관		이장환

도로굴착신청 현장조사서-상수18

2019. 09

도 로 보 수 과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(윤혜정)
굴착 위치			동대문구 답십리동 2-294~답십리동725
굴착 목적			용두동 39번지 일대 외 11개소 배급수관 정비공사(6구간 답십리동 2-294~725)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.20	210	252	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.2m) (공사기간 : 10.01~11.22), (원인자에서 관리청복구 변경)
	아스팔트	소규모 포장	1.20	210	252
		평삭 포장
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	행정2부시장 방침 제192호 의한 배급수관정비공사임. 2. 굴착구간이 편도3차로중 3차로 굴착예정 및 공사기간을 10월30일까지 변경필요. 3. 복구방법을 원인자에서 관리청변경 필요(아스팔트 품질유지관리상) 4. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사 필요.

위 치 : 답십리로(답십리로201-3~답십리로230)

d=300mm:210m

2019. 09. 03

보 고 자  실무관 정 원 근