문서번호	시설보수과-3325
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
최태석	유재필	09/03 송만규
협 조
	주무관		정용재
	주무관		이경수
	주무관		백상용
	주무관		최문석

2019년 하반기

도로시설물 안전점검 시행계획

2019. 9.

성동도로사업소

(시설보수과)

‘19 하반기 도로시설물 안전점검 시행계획

우리사업소(시설보수과)에서 유지관리하는 도로시설물에 대하여 「하반기 도로시설물 점검계획」을 수립․시행하여 체계적인 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

□ 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제 8조(안전점검의 실시 등)

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 제2항 (법정외 시설물에 대해 2종 시설물에 준하여 안전점검 실시)

□ ‘19 도로시설물 안전 및 유지관리계획(시설보수과-281, 2019.1.7.)

□ ‘19 도로시설물 안전점검 추진계획(시설보수과-774, 2019.2.27.)

2		점 검 대 상

□ 대상시설물

(단위 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	51		24	9			3	12	3
1종	3								3
2종	16		6	2			3	5
3종	6							6
법정외	26		18	7				1

※ 청계천복개(좌,우안 : 황학교~고산자교 1.4km) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

□ 담당자별 점검시설물: 붙임 4 참조

3		추 진 계 획

□ 점검기간: ‘19.09.17.~12.20.(4개월간)

□ 점 검 일: 시설물 점검의 날(매주 화, 금요일)

※ 점검일에 불가피한 사정이 있을 경우 점검일 조정

□ 점 검 자: 사업소장, 시설보수과장, 시설물담당자 5인

□ 점검방법

○ 시설물 담당자별 2인 1개조 현장 출장하여 합동점검 실시

- 소장, 과장은 수시순찰 안전점검 시행

○ 육안점검을 원칙으로 간단한 점검기구 활용

○ 점검 전 전차 정밀점검 및 안전진단 보고서, 외관조사망도 검토를 통해 지적사항, 보수상황 확인 후 점검 실시

○ 점검시 적출된 주의관찰 대상 및 즉각적인 보수공사가 불가한 대상에 대하여 수시순찰 실시, 손상 진행정도 파악하여 사고위험요소 사전차단

○ 정기점검 기간 중 진행되는 취약시기 안전점검(해빙기, 우기) 등은 병행실시

4		지적사항 조치

□ 경미한 사항은 현장 시정조치 혹은 직영반 보수시행

□ 구조적 결함이 아닌 구조물 손상, 단순보수사항은 일상유지보수공사에 작업지시하여 즉시 보수

□ 별도의 보수예산이 수반되거나 구조적 결함이 있는 사항은 시설물 담당자가 별도 계획을 수립하여 보수보강 추진

□ 점검 지적사항에 대해 조치완료시까지 추적관리

5		행 정 사 항

□ 점검시행 후 담당자별 점검보고서 작성, FMS 및 안전점검통합관리시스템 등 관련시스템 입력

□ 상반기 정기점검 조치결과 종합보고 및 도로시설과 제출

붙임  1. 정기점검 보고서 양식 및 집계표(예시) 각1부

2. 상반기 정기점검 계획표(담당자, 일자별)

3. 도로시설물 부재별 점검사항 1부

4. 도로시설물 담당자별 관리대상 1부.  끝.