“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한국철도공사 사장
(경유)
제목	지하철 정보 연계시스템 통신장비 전기 안전진단 결과 제출

1. 한국철도공사 서울본부 전기처-5031호(2019.08.06.)와 관련입니다.

2. 사외자(청원시설) 전기설비의 점검 결과를 제출합니다.

가. 진단업체: ***************

나. 설비용량: 1KW

다. 진단내용

- 차단기 트립 및 개방 등 정상 작동 여부

- 선로 절연저항, 접지저항 등 측정

붙임. 1. 사외자 전기설비 안전진단 시행 및 결과 제출 요청서 1부.

2. 안전진단 시행 리스트 1부.

3. 전기안전공사 점검 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배성준		버스정보팀장	조대근		교통정보과장	09/04 이수진
협조자
시행	교통정보과-2347	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 5층 교통정보과 (수송동)	/
전화	02-2133-4973	/전송	02-2133-4990	/	baesj9710@seoul.go.kr	/	부분공개(6)