고압가스 수불부(9/03)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/04 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-6554

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						4,099
09.01		0	0	260		0	0	384	384	3,715
09.02		0	0	260	5,400	0	0	421	421	8,694
09.03		0	0	260		0	0	402	402	8,292
09.04			0	260					0	8,292
09.05			0	260					0	8,292
09.06			0	260					0	8,292
09.07			0	260					0	8,292
09.08			0	260					0	8,292
09.09			0	260					0	8,292
09.10			0	260					0	8,292
09.11			0	260					0	8,292
09.12			0	260					0	8,292
09.13			0	260					0	8,292
09.14			0	260					0	8,292
09.15			0	260					0	8,292
09.16			0	260					0	8,292
09.17			0	260					0	8,292
09.18			0	260					0	8,292
09.19			0	260					0	8,292
09.20			0	260					0	8,292
09.21			0	260					0	8,292
09.22			0	260					0	8,292
09.23			0	260					0	8,292
09.24			0	260					0	8,292
09.25			0	260					0	8,292
09.26			0	260					0	8,292
09.27			0	260					0	8,292
09.28			0	260					0	8,292
09.29			0	260					0	8,292
09.30			0	260					0	8,292
09.31			0	260					0	8,292
합계	0	0	0		5,400	0	0	1,207	1,207

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					24,214			30,366
09.01		55	235	290	23,924		2,047	28,319
09.02		299	1,171	1,470	22,454		2,175	26,144
09.03		417	1,379	1,796	20,658	17,510	2,127	41,527
09.04				0	20,658			41,527
09.05				0	20,658			41,527
09.06				0	20,658			41,527
09.07				0	20,658			41,527
09.08				0	20,658			41,527
09.09				0	20,658			41,527
09.10				0	20,658			41,527
09.11				0	20,658			41,527
09.12				0	20,658			41,527
09.13				0	20,658			41,527
09.14				0	20,658			41,527
09.15				0	20,658			41,527
09.16				0	20,658			41,527
09.17				0	20,658			41,527
09.18				0	20,658			41,527
09.19				0	20,658			41,527
09.20				0	20,658			41,527
09.21				0	20,658			41,527
09.22				0	20,658			41,527
09.23				0	20,658			41,527
09.24				0	20,658			41,527
09.25				0	20,658			41,527
09.26				0	20,658			41,527
09.27				0	20,658			41,527
09.28				0	20,658			41,527
09.29				0	20,658			41,527
09.30				0	20,658			41,527
09.31				0	20,658			41,527
합계	0	771	2,785	3,556		17,510	6,349