“소방차 통행로는 생명로! 소방차 길 터주기에 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 요청(당산동6가,762973호)

1. 소방용수시설 급수체계에 도움을 주시는 귀기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영등포 소방서 관내 소방용수시설에 대한 고장 사항이 있어 아래와 같이 알리니,     보수를 진행하여 주시기 바랍니다.

번 호	식 별	용수번호	위 치	내 용	비 고
1	지상식	762973	**************** **************	소화전 스핀들 불량 (방수불가)	사용불가

3. 행정사항

가. 보수가 완료된 대상에 대해선 신속하게 회신하여 화재 등 각종 재난발생 시       사용할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 :  1.  고장발생 보고서 1부.

2.  고장 사진 1부.

3.  위치도 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박형태		대응총괄팀장	이재춘		재난관리과장	09/04 김대선
협조자
시행	재난관리과-6271	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)