문서번호	현장민원과-14485
결재일자	2019.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김종한		09/04 정소영
협 조

'19년 2/4분기 재개발, 재건축지역 폐전수전 폐전처리수전 플러그 설치 현장점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘19년 2/4분기 재건축·재개발 구역에 대하여 수도계량기 폐전처리(플러그설치)관리 실태 점검을 시행후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검개요

가. 관련근거 : ‘19년2/4분기 재개발 재건축 관리실태 점검

나. 점검구역 : ******************

다. 점검일시 : 2019년8월26일 –2019년8월30일

라. 점검내용 : 사업구역내 수도계량기 철거(폐전)후 플러그설치 유,무확인 및

수도시설물 적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : *****************

2. 점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	********	**************	이상없음	부적정사항 없음
2	*********	***************	이상없음	부적정사항 없음
3	*********	*************	이상없음	부적정사항 없음
4	******	*******************	이상없음	부적정사항 없음
5	******	******************	이상없음	부적정사항 없음
6	******	*******************	이상없음	부적정사항 없음
7	*********	********************	이상없음	부적정사항 없음
8	*********	****************	이상없음	부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수(건)	상수도 시설물 적정여부(건)	조례 위반(건)	주변 도로침하 발생(건)	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부(건)	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 점검결과

가. 상기와 같이 2019년 2/4분기 관내 재개발·재건축 구역내 상수도계량기 폐전후 플러그설치와 관련 점검을 시행 한 바 부적정 사항 없음.

첨부 : 재개발, 재건축지역 상수도 시설물 점검표 각 1부.  끝.