		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 노원소방서 자가주유취급소 누출검사 계획

1. 관련근거

가. 토양환경보전법 제13조제1항 “토양오염도검사”

나. 노원구 녹색환경과-31(2019.1.2.)호 “2019년도 토양오염도검사 및 누출검사 안내”

2. 특정토양오염관리대상시설인 우리 서 자가주유취급소 유류저장시설에 대한 정기 누출검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 2019년도 노원소방서 자가주유취급소 누출검사

나. 검사대상 : 자가주유취급소(휘발유:3,500ℓ1기 / 경유:10,000ℓ 2기)

다. 검사목적 : 유류탱크 및 배관에서 기름이 누유되고 있는지 여부 검사

라. 검사방식 : 간접검사(압력을 이용한 변화로 누출 판단)

마. 검사주기 : 최초검사 후 8년마다 실시 ※ 최초검사 : 2011년

바. 검사기한 : 2019. 9. 11.(수) ※ 9.6(금) 예정

사. 업    체 : 강산기술검사(주) (경기도 광주시 광주대로 105번길 ☎ *************)

아. 소요비용 : 금770,000원(금칠십칠만원)

자. 결재방법 : 계좌입금(예금주 : 강산기술검사(주), 농협 351-0780-3209-33)

차. 예산과목 : 소방차량유지관리/일반운영비/공공운영비

카. 검사지정 : 차량관리주임, 소방위 고승우

※ 시험결과 이상 발견 시 재검사(직접검사) 필요

붙임 1. 누출검사 안내 공문(노원구청)

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 통장사본 1부.  끝.

담당자							고승우			장비회계팀장					권승후					소방행정과장					이상일				소방서장						09/04 백남훈
협조자
시행			소방행정과-8738									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 소방행정과															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02-977-4119						/전송			02-949-4119					/	koko@seoul.go.kr												/	부분공개(7)