문서번호	물순환정책과-15182
결재일자	2019.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자		수질총량팀장	물순환정책과장
이새봄		정병권	09/04 정훈모
협조
	주무관		유동구

『상계1구역 주택재개발정비사업』

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

2019. 9.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 상계1구역 주택재개발정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 노원구 상계동 6-42 일대

○ 건축규모 : 사업면적 86,432.5㎡, 건축연면적 205,020.1㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	1,354가구	3,486명	실제거주인구
사업 후	1,388세대	3,720명	노원구 세대당 2.68명

○ 오폐수처리 : 중랑물재생센터(분뇨처리포함)

□ 배출부하량 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
상계1구역 주택재건축정비사업	한강H	2024	BOD	4.61	0.11	4.50
			T-P	0.109	0.009	0.100

□ 행정사항

○ 배출부하량 할당 검토결과 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.