투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(잔류수배제펌프 설계 검토)

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설(주), 신월 빗

물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설 주식회사, 신월 빗물

저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대엔지니어링 주식회사, 신월

빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-09-04 16:09:28

3.지 시 내 용

가. 신월빗물저류배수시설 잔류수배제펌프 고장발생(4대)과 관련하여 향후 유지관리를 고려한 고장발생의 원인분석 및 대책을 설계부터 검토하여 2019.9.10.(화)한 보고하시기 바랍니다

※ 아울러 고장 발생된 펌프는 정상작동되도록 조속히 조치하시기 바랍니다. 끝.

주무관							추한영			환경설비과장					09/04 김오열
협조자
시행			설비부-13744									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8619						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개