문서번호	재료연구과-6841
결재일자	2019.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
임희아		함영국	09/03 代백승학
협조

회전식 진탕기 고장보고

2019. 09. 03.

재료연구과

회전식 진탕기 고장 보고

회전식 진탕기가 고장이 발생하였기에 보고 드림

1. 보 고 자 : 재료연구과 공업연구사 임희아

2. 고장일시 : 2019. 08. 26.(월)

3. 점검일시 : 2019. 08. 28.(수)

4. 기기내역

○ 기 기 명 : 회전식 진탕기

○ 구매일시 : 2005년 11월 16일

※ 2014년 수질조사과에서 사용전환

○ 구매가격 : 1,760,000원

5. 장비 용도

○ 활성탄 검사용 시료의 전처리

6. 고장내역

○ 2019년 08월 26일

: 장비의 회전기 고장 발생

7. 전문가 의견

○ 장기간 사용으로 장비의 노후화로 회전조절기 고장

○ 장비의 대부분( MOTOR, 메카니즘, 랙, 회전조절기교체 등) 수리가 필요함

7. 담당자 의견 및 향후계획

○ 2014년 연구원 조직개편에 따라 수질조사과(구)에서 사용전환된 장비로

○ 장기간 사용[13년 이상 사용으로 내용연수(10년) 경과]으로 장비의 부속품 노후화가 진행되었고,

○ 경제적 수리한계를 초과하여 장비 수리 및 사용에 실익이 없다고 판단되므로

○ 본 장비를 불용처리하고, 보유중인 진탕기(2대)를 사용하여 활성탄 검사를 진행하면서 향후 장비를 구입하고자 함

붙임 : 업체 소견서 1부. 끝.