문서번호	급수운영과-16856
결재일자	2019.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이현우		서규석	09/05 이성환
협 조
	주무관			서장원
	주무관			代백승오
	주무관			백승오

『추석 명절 대비 및 태풍 “링링” 북상에 따른』

공사장 안전 점검 보고

(대학동 외 10개동 상수도공사 외 1건)

2019. 9. 4.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

『추석 명절 대비 및 태풍 “링링” 북상에 따른』

공사장 안전 점검 보고

(대학동 외 10개동 상수도공사 외 1건)

다가오는 추석대명절 대비하여 우리사업소에서 시행중인 공사장에 대하여 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 추진근거:시설관리과-18774「2019년 추석대비 상수도시설물 안전점검계획」

□ 점검대상 공사장

❍ 2019년 대학동 외 10개동 상수도공사

❍ 2019년 청룡동 외 9개동 상수도공사

□ 점 검 일: 2019. 9. 4.

□ 점 검 자: 지방시설주사보 서장원

지방시설서기 송현우

지방시설서기보 백승오

지방시설서기보 이현우

건설사업관리기술자 최규관

건설사업관리기술자 전용창

□ 점검사항

❍ 작업 진행 중인 공사장 비상연락체계 유지

❍ 공사구간 내 토사유출로 인한 빗물받이 막힘 예방

❍ 지반상태(지반침하, 균열, 변형여부 등) 및 시공적정성 여부

❍ 건설장비 작동상태 및 안전장치 이상유무

❍ 공사 자재 및 잔재(잔토), 쓰레기 등 정리정돈 상태

❍ 상기요소 외 상수도 시설물 및 공사장 내 폭우, 강풍에 취약한 위험요소 발생 여부 점검

□ 점검결과

❍ 소규모 상수도공사장(급수공사)에 대하여 상기 점검사항 확인한 바,

이상없으며 굴착한 전구간 포장 완료.

붙임  공사장별 점검사진 1부.  끝.