문서번호	기전과-9784
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	09/05 이학구
협조
	주무관		代김성균

준공 완료 보고

「잠수교북단 지하보도 CCTV 제작구매설치」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

준공 완료 보고

「잠수교북단 지하보도 CCTV 제작구매설치」

‘잠수교북단 지하보도’를 이용하는 시민의 안전한 통행확보와 비상상황 발생 시 신속한 대응을 목적으로 실시한 CCTV 제작구매설치 완료보고.

1		관련 근거

사업 추진계획 :「기전과-5728호(’19.5.29.)」 및

「기전과-6452호(’19.6.17.)」

2		공사 개요

공사 개요

□ 공  사  명 : 잠수교북단 지하보도 CCTV 제작구매설치

□ 계약상대자 : ******************************

□ 계약 금액 : **************************

□ 준공 금액 : **************************

□ 계  약  일 : 최초(2019. 07. 04.) / 변경(2019. 08. 29.)

- 계약변경사유 : 제경비 감액(보험료 및 산업안전보건관리비)

□ 준공 기한 : 2019. 09. 02.

□ 준  공  일 : 2019. 08. 30.

□ 준공검사일 : 2019. 09. 04.

□ 공사 규모

- CCTV 고정형 카메라 8대 철거(41만 화소), 12대 설치(200만 화소)

- NVR 2대, 광허브 1대, 광전송장비 8대 등 영상저장 및 전송관련 장치 설치

- 시스템 랙, 함체 및 누전차단기 등 기타 부대시설 설치

□ 검  사  자 : 기전과 전기9급 이정준 / 전기운영7급 김상호

□ 검사 내용 : CCTV 시스템 설치 상태 및 수량, 영상전송 및 저장 이상유무, 현장 및 관리실 설치위치 적정여부 확인

3		행정 사항

행정 사항

□ 준공검사조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  준공내역서 및 준공사진 각 1부.  끝.