	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	측정장비(방사능측정기, 개인선량계) 교정계획 알림

1. 소방장비관리법 시행규칙(2018. 12. 27.)과 관련입니다.

2. 위 규칙에 따라 우리 현장대응단 구조대에서 운영중인 측정장비(방사능 측정기, 개인선량계) 교정을 진행하고자 하오니 관련부서에는 협조해 주시기 바랍니다.

가. 제 조 사 : Thermo

나. 납품업체 : 램텍(02-852-8205)

다. 장 비 명 : 방사능측정기(radeye b20-er) 1개, 개인누적선량계(EPD-G) 5개

라. 교정주기 : 2년(제조사 권장사항)

마. 최초지급일 : 2017년 7월 19일

붙임 교정 견적서 2부(별송).  끝.

	현장대응단장
담당자	윤형창		구조2대장	송근기		지휘2팀장	최정환		현장대응단장	09/05 김창섭
협조자
시행	현장대응단-7191	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개