좋은 사람들이 만드는 행복한 소방서, 안전한 성북구
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 공기충전시설 안전밸브 작동시험 결과 알림

1. 소방행정과-8964(2019.9.3.)호 『공기충전기 안전밸브 작동시험 계획 알림』와 관련입니다.

2. 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험 실시 결과를 다음과 같이 알려드리니, 해당      부서에서는 공기충전시설 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 2대(현장대응단 1, 길음119안전센터 1)

나. 검사방법 : 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험 자체 점검

다. 검 사 자 : 장비담당 및 공기충전기 안전관리자

라. 검 사 일 : 2019. 9. 4.(수)

마. 검사결과 : 안전밸브 정상 작동

붙임 : 공기충전시설 안전밸브 작동시험 결과 2부.  끝

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	황병석		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	09/05 代윤승백
협조자
시행	소방행정과-9042	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-953-9113	/	20090727@seoul.go.kr	/	부분공개(6)