문서번호	기전설비과-2312
결재일자	2019.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김광찬	09/05 전영주
협조
	주무관		이균형

2019년 추석 명절 및 태풍 대비

한강공원 기전시설물 안전관리 계획

2019. 9

시 설 부

[기전설비과]

19년 추석 명절 및 태풍(링링)대비

한강공원 기전시설물 안전관리 계획

추석 명절과 태풍대비 한강공원 이용 시민의 불편 사항을 사전에 예방하고자, 한강공원 기전설비(공원등,승강기,나들목감시장치 등)대한 안전관리 점검 계획을 수립하여 추진코자 함.

Ⅰ		추진 기간

□ 추진기간 : 2019. 9. 6.(금) ~ 9. 15(일). [10일간]

○ 사전점검·조치 : 2019. 9. 06 ~ 9. 10

○ 연휴기간 대응 : 2019. 9. 11 ~ 9. 15

Ⅱ		추진 방향

□ 주요 추진사항

○ 공원등, 승강기 및 나들목 감시장치에 대한 점검 및 정비

○ 민원발생시 신속한 처리를 위한 연휴 근무조 편성 운영

○ 태풍(링링)대비 기전시설물 안전사고 예방조치 추진

□ 세부 추진사항

○ 시설물 안전점검 시행

▶ 점검대상

- 조명시설[3,110등, 분전함 157면]

- 승강기[35대], 나들목감시장치[CCTV 138대]

- 수중보 가동보 2개소[잠실,신곡]

▶ 집중점검 : 2019. 9. 11 ~ 9. 15(5일간)

▶ 점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

▶ 점 검 자 : 기전설비과장외 7명

▶ 점검대상 및 담당자

연번	공원 및 시설	담 당 자	비 고
1	광나루,잠실,잠원,반포 여의도,양화,강서	이균형, 오영근	공원등 및 감시장치 점검
2	뚝섬,이촌, 망원,난지	오영근, 김명성	〃
3	잠실, 신곡수중보	심보현, 김재규	수중보설비, 감시장치 점검
4	한강공원(승강기)	김효준, 이수민	승강기시설 점검

▶ 점검결과 처리계획

- 태풍에 대비한 시설물의 이음부 확인 및 결박, 경미한 사항은 현장처리,             기타 사항은 추진 기간내 자체 또는 보수업체를 통해 보수·정비로 처리

○ 추석 연휴기간 민원처리반 운영

▶ 추진기간 : 2019. 9. 11 ~ 9. 15(5일간)

▶ 근무자 현황

근무일	11(수)	12(목)	13(금)	14(토)	15(일)
근무자	김재규	오영근	심보현	김효준	이균형

□ 유지관리업체 비상연락망

- 공원등 유지관리업체 :  ㈜비마전기  전언식 소장, *************

-  승강기 유지관리업체 : 원엘리베이터(주)  정순권 차장, *************

- 승강기 CCTV 및 인터폰유지관리업체 : ㈜유니썬코리아  곽지만 과장, *************

- 나들목감시장치 유지관리업체 : ㈜엘케이시스코  김동완 이사, *************

Ⅲ		행정사항

○ 기전시설물 일일 순찰강화를 통한 안전사고 예방(안내센터)

○ 시설물 점검시 결과에 따라 현장 및 사후조치 구분 시행

○ 비상연락망 현행화를 통한 긴급상황 발생시 신속조치 및 동향보고

붙임 : 한강공원 기전시설물 점검표 1부. 끝.