투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사현장 작업 안전 수칙 준수 철저)

1.업무지시현장 : 남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 사업 전기공사 주식회사 대한건설이엔지외 16개 현장

2.작 성 일 자 : 2019-09-05 17:09:21

3.지 시 내 용

가. 안전관리과-7592(2019.9.3.)호와 관련입니다.

나.“장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사” 현장 화재 사고 관련 사고발생 원인 및 재발 방지 대책을 아래와 같이 알려드리니, 유사 재해가 발생하지 않도록 작업 안전수칙을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 귀 현장 사고발생 인지시 사고발생 보고절차에 의해 발주부서 담당자 등에게 지체없이 사고발생 내용을 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 사고현장 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사

○ 사고일시 : 2019.8.31.(토), 12:47

○ 사고내용 : 용접작업 중 불티가 교량 하부 공간 비계에 설치된 부직포에 비산되어 화재 발생

○ 사고 발생원인

- 불꽃비산방지시설 설치상태 미흡

- 화재감시자 및 소화설비 미배치

- 시공계획서 안전관리 검토 미흡

○ 재발방지 대책

- 불꽃비산방지시설을 밀실하게 설치

- 수직안전망 설치시 부직포, 흡음재 사용 금지

- 화재위험작업시 소화설비를 갖춘 화재감시자 배치

- 사고발생시 사고전파 철저

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이지영			환경설비과장					09/05 김오열
협조자
시행			설비부-13826									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8620						/전송			02-3708-8659					/													/	부분공개(5)