나눔 119! 함께 safe성북!
	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	길음119안전센터 보일러 고장발생 보고

1. 2019년도 소방재난 업무가이드 소방행정편 12.. 공유재산 관리와 관련 입니다

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 사용중인 보일러에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 길음119안전센터 보일러 고장발생

나. 고장일시 : 2019년 9월 3일

다. 고장내역 : 보일러수통내 누수

라. 고장원인 : 압력탱크 노후로 인한 보일러 수통균열

마. 기타사항 : 전문업체 의뢰 결과 보일러 교채요함

붙 임 : 고장발생보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	고경훈		진압3팀장	정원택		119안전센터장	09/05 이봉학
협조자
시행	길음119안전센터-4145	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음119안전센터 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02)988-0119	/전송	02)987-0272	/	kkh3353@seoul.go.kr	/	대시민공개