＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (동교동 201-*)

1. 건축과-19688(2019.09.04.)와 관련하여 ************* 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 대지위치 : *************

- 건 축 주 : ***

- 건축규모  : 지하1층/지상7층, 연면적 821.68㎡

- 주 용 도  : 제1종, 2종 근린생활시설(휴게음식점/소매점/사무소)

나. 급수협의 내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 겸용직결급수방식(지하1층~지상5층 순직결급수, 지상6층~지상7층 가압직결급수)

- 급수인입관 25㎜, 일반용 ( 독립계량기 25㎜*1) 설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 상수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	황인성		주무관	김승완		급수운영과장	09/06 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-16237	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)