문서번호	시설보수과-7245
결재일자	2019.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이택호		09/06 오재섭
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(방학지하차도 등 4개시설)

2019. 9.

북부도로사업소

시설보수과

시설물 점검결과 조치계획 보고

(방학지하차도 등 4개시설)

우리사업소에서 관리하고 있는 방학지하차도 등 4개시설의 차량용 충격흡수시설의 파손으로 차량통행 안전에 위험이 있어 조치코자 함.

□ 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
방학 지하차도	방학동 709~710	B= 20.3m L= 210m	RA	1985
동선고가	동선동1가118	B= 8.0m L= 205.0m	RCS	1996
솔샘터널	강북구 미아동 1353	B= 25.0m L= 191.0m	RCB	2002
월계2,3 지하차도	월계동 247-14	B= 17.7m L= 575.0m	RCB	1995

□ 시설물 사고조회 및 점검내용

❍ 차량충격흡수시설 파손관련 사고조회 의뢰(2019.8.16.) - 도봉경찰서 경비교통과

☞ 교통사고 처리결과 회신(2019.8.19.) : 사고접수 처리한 사실 없음

❍ 방학지하차도에 설치된 차량용 충격흡수시설이 원인불명의 충격으로 파손되어 있어 차량통행에 안전사고 위험이 있는 실정임.

❍ 현장사진(방학지하차도)

위 치 도	현 황 사 진

❍ 또한 동선고가, 솔샘터널, 월계2,3지하차도에 설치된 충격흡수시설이 본체 파손 등 노후화로 인해 부분 보수가 필요한 실정임.

❍ 현장사진

동선고가
	위 치 도	현 황 사 진
솔샘터널
	위 치 도	현 황 사 진
월계2,3지하차도
	위 치 도	현 황 사 진

□ 조치계획

❍ 시민의 안전과 2차 교통사고 예방을 위하여 방학지하차도 등 4개시설에 충격흡수시설을 설치하였던 업체와 수의계약하여 신속히 보수하고자 함.

- 시공업체 : ㈜그린우전

- 제 품 명 : 충격흡수시설(60km/h용)

※ 수의계약 관련근거

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 25조 1항 4호.

바. 해당 물품을 제조ㆍ공급한 자가 직접 그 물품을 설치ㆍ조립 또는 정비하는 경우

○ 개략공사비 : 4,620천원

○ 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지하차도, 세척) 일상유지보수, 시설비.

붙임 : 1. 내역서 1부.

2. 사고조회 회신 1부.  끝.