현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	안기홍	이희대	09/06 김맹순

이상계량기로 보고된 **************에 출장하여 조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2019.  9.   6.

복명자 :   7급   성명 : 안 기 홍

결   과   보   고   내   용

건 명

이상계량기 현장 출장 보고서(9월6일))

내용

1. 수전 현황

주 소	성명	관리번호	업종	구경	기물번호	사 유	사진
************* **********	***	*******	10	20㎜	D16-6665	침비정상

2. 검침 현황

검침일	지침	사용량
19.09.06	9,793	7	일할계산 2개월량 7㎥×61일=427㎥
19.09.05	9,786	1,533	침배열로 볼 때 침비정상 계량기로 판단됨(천단위 비정상)
19.07.08	8,253	533
19.05.08	7,720	523
19.03.08	7,197	414

3. 조사내용

- 위 수전은 2개월 평균 사용량 470㎥을 사용하는 수용가로 정례검침시 침비정상으로 보고된 사항임.

- 36개 방이 있는 고시원으로 누수 및 경.조사등 사용량 격증 될 만한 사항이 없고,

숫자판의 천단위 침배열로 볼 때 계량기는 비정상으로 판단됨.

- 기타 조례위반사항을 발견할 수 없었음.

4. 조사자 의견

- 위의 사항 및 사진을 볼 때 수용가에 설치된 계량기는 기계적 결함에 의한 지침비정상으로 판단되므로, ‘19년9월 검침사용량은 천단위를 제외한 사용량인 533㎥으로 인정 부과하고, 계량기는 현장민원과에 교체 의뢰 하고자 합니다.

첨부 : 침비정상 사진 1매.  끝.