“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	강서구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	시내버스정차대 설치에 따른 BIT 이설 협의 요청에 대한 회신

1. 강서구 교통행정과-69341(2019.09.03.) 관련입니다.

2. 귀 구에서 추진하는 시내버스 승차대 설치 사업과 관련하여, 귀 구의 승차대 설치 지점과 저촉되는 독립형 버스정보안내단말기(BIT)에 대한 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

- 다 음 -

가. 귀 구의 추진사항 요약

귀 구는 서울특별시 버스정책과의 예산 배정으로 승차대 설치 사업을 추진 중임. 이에 따라 신방화역7번출구(ID:16-704) 정류소는 승차대만 설치되고, 화곡역.현대주유소(ID:16-205) 정류소는 승차대 및 부착형 BIT가 설치될 예정임

나. 우리부서의 검토의견

신방화역7번출구(ID:16-704)

○ 승차대 전방(버스가 오는 쪽)으로 시인성이 확보되도록 BIT(지주 및 매설된 콘크리트블록 포함)이설하고, 기존 BIT지점은 원상복구 할 것

○ BIT 전선은 재시공할 것(연결점을 만들지 말 것)

○ 새로운 BIT 수전도면을 제출할 것(붙임1 수전도면 참조)

화곡역.현대주유소(ID:16-205)

○ BIT(지주 포함)를 철거 후 우리부서가 지정하는 장소로 반납(운송)하고, 기존 BIT지점은 원상복구 할 것(매설된 콘크리트블록 및 전선 철거)

○ 승차대 전선과 BIT 전선을 구분하여 전기공사를 시행할 것(계좌는 분리할 것)

○ 해당 승차대 사업 준공 후 및 우리부서 담당자의 현장점검 후 해당 BIT는 우리부서로 이관 가능함

- 승차대 전선 및 BIT전선을 공통 관로로 매설함에 따라 사후 발생할 수 있는 단선에 대해서는 귀 구 또는 승차대관리업체가 복구할 것

- BIT하자보증기간 1년내에서는 귀 구 또는 단말기 제조업체가 수리를 함

- BIT전기요금(가로등갑) 및 통신요금(모뎀은 우리부서에서 제공)은 이관 이후 시점부터 우리부서에서 납부함

○ 새로운 BIT 수전도면을 제출할 것(붙임2 수전도면 참조)

기타

우리부서의 담당 공무원 또는 유지관리업체의 입회 하에 공사를 진행할 것

*********************************************.

붙임 1. 16-704 BIT 수전도면

붙임 2. 16-205 BIT 수전도면.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							전형우			버스정보팀장					조대근					교통정보과장					09/06 이수진
협조자
시행			교통정보과-2538									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5 6)