<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(하늘공원 현장근로자 대기실 기계설비 공사-냉난방공조)

문서번호	시설과-2024
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
	박병화	윤상섭	문인기	09/05 代배효성

계 약 건 명			하늘공원 현장근로자 대기실 기계설비 공사3
납 품 자			상 호		삼성전자 주식회사						성 명		김기남
계 약 금 액			금37,604,020원정(금삼천칠백육십만사천이십원)
계약체결년월일			2018년 12월 19일
납 품 기 한			2019년 8월 31일
납 품 년 월 일			2019년 8월 30일
검사(수)년월일			2019년 9월 2일
검사(수) 장 소			하늘공원 대기실 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2019년 9월 5일
														분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			시설	과	공업6급	직급	성명	윤상섭		윤상섭		代박현주
	검수자	서부공원녹지사업소			시설	과	공업7급	직급	성명	홍용현		홍용현

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
40101806 23477276	전기히트펌프실외기	대	5,300,900	2	-	2
	29.0/32.6KW
40101787 23478164	히트펌프용실내기 1-WAY	대	400,000	1	-	1
	2.3/2.6KW
40101787 23478167	히트펌프용실내기 1-WAY	대	403,000	2	-	2
	3.2/3.6KW
40101787 23478166	히트펌프용실내기 1-WAY	대	420,000	11	-	11
	4.0/4.5KW
40101787 23410961	전기히트펌프	대	48,500	14	-	14
	룸컨트롤러
40101787 22724063	전기히트펌프	대	112,900	1	-	1
	중앙제어기
72151299 20469354	전기히트펌프	개	52,100	12	-	12
	냉난방기용 Y분기관설치
72151299 21567236	전기히트펌프	식	588,700	14	-	14
	냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)
72151299 10061680	전기히트펌프	m	6,000	262	-	262
	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당
72151299 10061682	전기히트펌프	m	7,080	186	-	186
	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm,
72151299 10061684	전기히트펌프	m	8,600	126	-	126
	냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당
72151299 20373317	전기히트펌프	m	10,470	92	-	92
	냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당
72151299 20373322	전기히트펌프	m	6,000	330	-	330
	냉난방기용 PVC드레인관설치
72151299 22723642	전기히트펌프	m	6,400	280	-	280
	실내기실외기간 통신용케이블설치

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
72151299 10061686	전기히트펌프	m	6,400	140	-	140
	룸컨트롤러세트용전선설치, 커버없음
72151299 10061688	전기히트펌프	m	6,400	140	-	140
	중앙컨트롤러세트용전선설치, 커버없음
72151299 20912089	전기히트펌프	조	43,600	18	-	18
	실외기노출배관커버트레이설치
40101806 20912098	전기히트펌프	조	116,400	2	-	2
	받침대, 평균990×830×130mm