투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	“현장 실정보고" 검토결과 회신(통보) 등 - "오금교보수공사"

1. 서울시설공단 공사감독1처-5476(2019.9.4)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 시행중인『오금교보수공사』와 관련 “현장 실정보고”사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 통보하니, 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : “승인”

- “콘크리트 보수공 물량 정산 건”

나. 기타내용

- 내역에 반영되는 신규공종에 대하여 낙찰율 적용 등 관련 근거를 반드시

확보(첨부)하여 실 정산 조치.

- 추가 검토 지시사항 : 현장 공정 보고시(‘19.8.28)

위 치	현 황	추가 작업 검토지시	비고
교대 (A1)	상부 신축이음 누수에 따른 교대부 빗물 유입 등 열화	물끊기공 설치 및 단면보수	사진1
	빗물 누수에 따른 교대부 벽체 망상균열 등 박리, 박락 다수	철근방청 및 및 단면보수	사진2
교량상부 켄틸레버 (측면 좌·우)	콘크리트 표면오염에 따른 백태 및 미세균열(0.1mm이하)	바탕처리 및 표면보수	사진2

※ 추가 검토 지시사항에 대하여 면밀한 현장조사 후 실정보고 바람.

따로붙임  현장사진 1부.  끝.

·        -   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 09/06 박병연
협조자
시행	시설보수과-7867	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개