소방관계법령 위반사실 보고서[******************
부분공개(6)
예방과-12674						검사지도팀장			예방과장			소방서장
						성귀연			김옥석			09/06 이영우
위 반 자	주 소		서울특별시 ***********************
	성 명		***** ********)		주민등록번호					**************
위반업소	소 재 지		서울특별시 ***********************
	상 호 (업체명)		***** *****************				업 주 명 (대표이사)						***** *****
	사업자등록 (허가)년월일		2003-01-07				업 종 (특정소방대상물 구분)						판매시설
위반내용	건물 지하6층 가스계 소화설비 기동장치 안전핀 결착 상태로 방치
위반법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제1항
적용법규	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조제1항제1호
증빙자료	1. 피난방화시설등 불시 점검표 1부. 2. 소방관계법령 위반사실 자인서 1부. 3. 개인정보제공동의서 1부. 4. 불량사항 사진 1부. 5. 사업자등록증 1부. 6. 건축물대장 1부. 끝.
비 고	1. 관련근거: 본부예방과-22253(2019.08.28.)추석 연휴 대비 본부 주관 다중이용시설 불시 소방특별조사 결과 알림 2.행정사항:**********************************에게 위반사실 확인(자인)받고 건물소유자 *****에 과태료 부과키로 함
위의 소방관계법령위반 사실에 대하여 과태료 처분이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조 제1항에 따라 보고합니다.
2019년 09월 06일
		보 고 자		계 급				★담당자			성 명			박정일