“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	교통운영과장
(경유)
제목	헌릉로 중앙버스전용차로설치사업 관련 업무협의에 대한 회신

1. 교통운영과-2413(2019.09.04.) 관련입니다.

2. 귀 부서에서 추진하는 「헌릉로 중앙버스전용차로 설치사업」과 관련하여, 우리부서의 검토의견을 다음과 같이 회신합니다.

- 검 토 의 견 -

가. 중앙버스정류소 버스정보안내단말기(BIT) 신설

○ 귀 부서의 예산 편성으로 BIT(승차대 부착형 BIT)를 신설할 것

- 서울시 버스정보시스템(BIS)과 연계 가능한 사양(디자인, 운영체제, BIT프로그램, 제반 홍보 기능, 원격 접속 기능 등)을 갖출 것

- 우리부서에서 BIT시설물 키를 부여함

○ 정류소 길이를 고려하여 정류소당 1개 이상의 BIT를 설치하되, 시인성이 확보되도록 설치할 것

- BIT 부근에 나무 배치 금지

- 정류소에 여러개의 승차대가 있는 경우 승차대마다 BIT를 설치할 것(부득이 BIT를 1개만 설치하는 경우 시민들이 주로 대기하는 횡단보도 부근 승차대에 BIT를 설치할 것)

○ 승차대 전선과 BIT 전선을 구분하여 전기공사를 시행할 것(계좌는 분리할 것)

○ 해당 승차대 사업 준공 후 및 우리부서 담당자의 현장점검 후 해당 BIT는 우리부서로 이관함

- 승차대 전선 및 BIT전선을 공통 관로로 매설함에 따라 사후 발생할 수 있는 단선에 대해서는 귀 부서 또는 승차대관리업체에서 복구할 것

- BIT하자보증기간 1년내에서는 귀 부서 또는 단말기 제조업체가 수리를 함

- 통신회사에 BIT용 모뎀 신청 시 사전에 우리부서의 협조를 얻을 것(요금제 및 가입주체 관련 협의 필요)

- BIT전기요금(가로등갑) 및 통신요금은 이관 이후 시점부터 우리부서에서 납부함

○ 준공 시 승차대 및 BIT 수전도면을 우리부서로 제출할 것

나. 기존 가로변 버스정보안내단말기(BIT)에 대한 조치

○ 해당 사업 구간 부근의 22-399, 22-398, 22-298, 22-296, 22-297, 22-294, 23-454 등의 가로변 정류소에 우리부서가 관리하는 BIT가 있으며, 귀 부서의 예산 편성으로 다음과 같은 조치를 취할 것

○ 가로변 정류소가 잠정 폐쇄되는 경우

- 우리부서가 지정한 위치로 BIT를 이설할 것

- 임시 정류소 전방(버스가 오는 쪽)으로 시인성이 확보되도록 BIT(지주 및 매설된 콘크리트블록 포함)이설하고, 기존 BIT지점은 원상복구 할 것

- 정류소가 원상복귀 되는 경우 위 절차를 따를 것

○ 가로변 정류소가 영구 폐쇄되는 경우

- 우리부서가 지정한 위치로 BIT(지주 포함)를 철거 후 타 지점으로 운송(유지관리업체의 창고, 노후 단말기가 있는 타 정류소 등등)할 것

- BIT 지주 하부에 매설된 콘크리트블록 및 전선은 철거하여 적법한 절차에 따라 처리할 것

다. 사전 협의

해당 사업을 진행하기 전, 귀 부서의 담당자 또는 귀 부서의 시공사가 우리 부서를 방문하여 구체적인 사업계획을 설명할 것.  끝.

							교통정보과장
주무관							전형우			버스정보팀장					조대근					교통정보과장					09/09 이수진
협조자
시행			교통정보과-2625									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)