문서번호	현장대응단-7036
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	지휘1팀장	현장대응단장
김혁중	김진철	09/09 최연웅
협 조

화재발생종합보고서(2019-140)

80

화재번호	2019-140
발생일시	**********************************
발생장소	****************************
발생지점	512호 책상 바닥 부분 추정
발화원인	전기적 요인(미확인 단락) 추정
화재개요	512호실에 거주하는 ************이 저녁식사 후 512호실 문을 열고 들어가려는데 바닥 전기콘센트 부분에서 불꽃을 목격하였다고 진술하였으며 처음 수돗물과 소화기를 이용 자체 진화 시도하였으나 실패 자력대피 후 출동한 소방관에 의해 진화된 화재임.
피해현황	인명피해			재산피해(천원)
	계	사망	부상	계	부동산	동산
	*	*	*	******	******	******

붙임 : 1. 화재현장조사서(2019-140) 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(인명, 재산) 2부.

5. 질문기록서 1부.

6. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

7. 화재.구조.구급 상황 보고서 1부.

8. 출동보고서(청량리) 1부.  끝.