문서번호	시설과-6557
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
김상수	조대복	09/09 代이춘한

도시가스시설 긴급 정비계획

2019. 9.

서울대공원(시설과)

도시가스시설 긴급 정비계획

동양관 후문 삼거리 도로에 위치한 도시가스 밸브박스 침하현상이 발견되어 긴급보수 공사를 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

도시가스사업법 시행규칙 제17조(시설기준 및 기술기준) 7호 별표7

경기도 도시가스 공급규정 제35조(사용시설의 위해예방조치)

Ⅱ		시설보완 사항

보완사항 : 도시가스시설 밸브박스 침하 보수공사

위    치 : 동양관 후문 삼거리 도로

동양관 후문 삼거리 도로

Ⅲ		보수 계획

동양관 후문 삼거리 도로 긴급보수공사

- 보수내용 : 도시가스 밸브박스 보수작업

- 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하의 소액으로 신속하고    효율적인 사업집행을 위하여 도시가스시설 전문업체와 수의계약으로    시행

- 추정예산 :********

- 예산과목 : 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내         이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비         (기계설비정비)

Ⅳ		추진일정

‘19. 9월 중순 : 계약체결 및 착공

‘19. 9월 말 : 긴급보수공사 완료.  끝.