문서번호	원수관리과-1324
결재일자	2019.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	09/09 서대훈
협 조
	정수시설과장			백상희
	주무관			김효준

제13호 태풍<링링>으로 인한

취수장 피해사항 및 복구 계획

2019.  9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

태풍 링링으로 인한

취수장 피해사항 및 복구계획

2019년 13호 태풍 <링링> 으로 인하여 잣나무, 고사목이 전도되고, 이로 인하여 외각 철조망이 (1경간 상부) 훼손된 피해가 발생하였기 복구계획을 보고드림

□ 피해사항

◦ 일 시 : 2019. 9. 7

◦ 피해내용

- 잣나무 1그루(흉고 30cm), 플라타너스 고사목(흉고 10cm) 전도

- 외각 철조망 상부 훼손(고사목 전도에 의함)

잣나무	고사목 전도 및 외각 철조망 훼손

□ 복구계획

◦ 잣나무는 뿌리가 훼손되어 재이식이 어려울 뿐 아니라 취수장 경계 철조망 주변으로 CCTV 감시에 지장을 초래하고 있으므로 고사목과 함께 벌목조치

- 2019년 강북아리수정수센터 조경관리용역 업체에서 시행

◦ 고사목의 전도로 인한 철조망 훼손부위는 원상복구 조치

- 2019년 토목.건축 시설물 유지보수 공사(취수장) 업체에서 시행

□ 행정사항

○ 전도된 잣나무 및 고사목 벌목 : 정수시설과에서 조경관리용역업체에 작업지시

○ 철조망 복구 : 원수관리과에서 취수장 시설물 연간단가 업체에 작업지시