문서번호	급수운영과-20746
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김동건		문병희	09/09 김정수
협조

「경인로51길 15~152간 노후 하수관로 정비공사」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2019. 09.

강서수도사업소

(급수운영과)

「경인로51길15~152간 노후 하수관로 정비공사」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

구로구청 치수과에서 시행하는 「경인로51길15~152간 노후 하수관로 정비공사」에 따른 저촉 지장물(상수도관) 이설요청에 대하여 검토결과를 보고 드림

※ 치수과-14465(2019.09.09.)호 「지장물 이설 협조 요청」

□ 공사개요

○ 사 업 명: 경인로51길15~152간 노후 하수관로 정비공사

○ 위    치: *******************

○ 발 주 처: 구로구청 치수과(이하 치수과)

□ 민원현황

○ 요청내용: 치수과에서 진행중인 「경인로51길15~152간 노후 하수관로 정비공사」와 관련, 공공하수관 확대 및 경사조정에 따른 지장물(상수도관) 이설을 요청함.

○ 저촉위치 및 대상

구분	위치	직경(mm)	연장(m)	비고
1	***********	D200	8

○ 위치도

□ 검토결과

○ 검토내용

- 치수과에서 원인자 부담으로 이설 및 단수없이 시행토록 요청

○ 수    계 : 대방배수지 (L.W.L: 50m)

○ 이설공사 계획

- 시행방법: 원인자 시행

- 공사규모: 상수도관 이설(D=200mm, L=8m)

- 공사시기: 별도 협의

- 시 행 사: 상하수도면허 소지업체 계약 시행

○ 원인자 부담금 부과

<관련근거>

• 수도법 제 71조(원인자부담금), 제 72조(수도요금 등의 납부)

• 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제 7조, 제 14조

• 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제 6조, 제 13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1):305㎥ → 요금과 고지의뢰

- 기타경비 등 : 445,690원

□ 행정사항

○ 구로구청 치수과

- 시행방법 : 원인자이설, 단수없이시행할것

- 착 공 전 : 원인자부담금 납부

- 착 공 계 : 설계도서, 자재승인서, 단수홍보를 포함한 착공계 제출

- 준 공 계 : 준공상세도, 철거폐쇄도, 위치도, 시설물속성자료 등 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

○ 착공계 및 준공계 접수, 이설협의 관리대장 기록

붙임 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 산출서 1부.

3. 관련공문1부. 끝.