투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(호우대비 피해예방 및 재해취약지역 안전관리 철저 알림)

1.업무지시현장 : 주식회사 대한콘설탄트, 주식회사 동일기술공사

2.작 성 일 자 : 2019-09-10 18:09:52

3.지 시 내 용

가. 금일 17시부로 호우주의보가 발생하였음을 알려드립니다.

나. 기상청에서는 금일 밤 늦게까지 서울지역에 예상 강수량 최대 100mm로 비가 올 것으로 전망하고 있기에 각 공구에서는 피해가 발생하지 않도록 철저하게 사전대비를 해주시기 바랍니다.

【사전대비】

- 비상근무 대비 비상연락체계 유지

- 하천, 배수시설 등 위험공사장 작업중지 및 사전출입통제(안전조치)

- 긴급상황 발생시 CBS 재난문자, 민방위경보시스템 사용 가능토록 정비(확인)

- 집중호우 대응을 위한 침수예측시스템 모니터링(자치구)

· 예측강우에 따라 침수가 예상되는 자치구는 사전(긴급, 추가) 비상발령

- 빗물받이 점검·정비 및 덮개 제거

- 산사태, 붕괴우려가 있는 취약 시설 및 지역에 대한 예찰활동 강화

- 강풍대비 현수막, 간판, 태양광시설. 옥상 조형물 등 체결 상태 점검 및 결박(철거 등)

- 저지대, 재난취약지역 및 침수위험지역 사전점검

- 집중호우 대비 지하차도 펌프시설 점검·정비 실시

- 굴착 공사장, 하천변 공사장 등 위험 공사장 점검

- 공사장 가림막, 가시설, 타워크레인 등 전도방지 조치

- 저지대 침수 대비 배수펌프 준비 및 점검

- 도로내 쓰레기 수거 철저 및 태풍 전일 쓰레기 반출 금지토록 홍보

- 호우 대비 하천예경보 방송 및 태풍 경로에 따라 사전 하천 진입금지 준비

- 그늘막 등 폭염저감시설로 피해가 발생하지 않도록 해체 및 결박조치 등

- 저지대 침수취약 세대에 대하여 침수방지시설 설치토록 안내 등

끝.

주무관							김민수			토목2과장					09/10 방영복
협조자				토목1과장						윤방식
시행			도시철도토목부-9508									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-772-7224						/전송			02)772-7306					/	kimminsu87@seoul.go.kr												/	대시민공개