물품매입(수리·제조)요구서

주무관		기전과장	동부도로사업소장			아래와 같이 매입 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2210-1547)
문준호		오준식	09/10 송만규
협 조	관리단속과장
	이우승

건   명 :

관급자재 구매[무지개터널 외 8개소 조명등 등기구 구매]

시   행

기전과-4574

(

)

조직

도로

시설과

정책사업

도로시설관리

단위사업

기전시설물관리

세부사업

도로시설물노후조명시설개선

편성목

시설비 및

부대비

통

계목

시설비

접   수

(

)

수 신 자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규   격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹색제품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

총   계

208,628,530

22193735

LED터널등기구

100W

EA

256

98,560,000

공사용

자  재

Y

Y

Y

Y

N

N

소    계

98,560,000

조달수수료

%

0.54

532,220

합    계

99,092,220

23435323

LED가로등기구

125W

EA

87

39,150,000

공사용

자  재

Y

N

Y

Y

N

N

소    계

39,150,000

조달수수료

%

0.54

211,410

합    계

39,361,410

23385033

LED가로등기구

150W

EA

18

8,640,000

공사용

자  재

Y

N

Y

Y

N

N

소    계

8,640,000

조달수수료

%

0.54

46,650

합    계

8,686,650

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	녹색제품		중소기업제 품		장애인 생산품
							유무	구입여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
23450966	LED가로등기구	150W	EA	80	38,400,000	공사용 자 재	N	N	Y	Y	N	N
23450964	LED가로등기구	100W	EA	28	11,760,000	공사용 자 재	N	N	Y	Y	N	N
23451006	LED투광등기구	100W	EA	26	10,998,000	공사용 자 재	N	N	Y	Y	N	N
소 계					61,158,000
조달수수료			%	0.54	330,250
합 계					61,488,250
납품(√) 위 물품을 계약 후 30일 까지 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )