＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	분기승인 요청(강남구 수서동 728번지)

강남구 관내 수서역 인입 급수관 상수도관 이설을 위해 아래와 같이 송수관로 분기 승인을 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치: *************

나. 분기위치: 밤고개로 D1,350mm

다. 분기관경: D=100mm×1개소

라.  분기사유

- 수서역 인입 급수관(D=100㎜, L=80m)이 삼성~동탄간 광역급행철도공사  작업장(복공판)내 매달기로 노출되어 있어, 시공사(대림산업) 작업중에 진동 및 저촉으로 인한 상수도관 파손(누수 등) 우려로 원인자이설 승인 요청

※ 시공사(대림산업) 작업 중 3회 누수사고 발생으로 인한 원인자부담금 부과

첨 부: 1. 분기 승인 요청서 1부.

2. 공사계획도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	고태우		주무관	김진성		급수운영과장	09/10 최춘근
협조자
시행	급수운영과-15940	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(3)