문서번호	기전과-9940
결재일자	2019.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		정법관	09/10 서수일
협조

기전시설물(가로등 및 신호지주) 파손 및 차량사고 보고

2019.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

기전시설물(가로등 및 신호지주)

파손 및 차량사고 보고

우리 사업소에서 관리중인 한남고가도로와 증산교에서 태풍 ‘링링’에 의한 시설물 및 차량 파손 사고 발생을 보고드림.

사고 개요

1

한남 고가도로

□ 사고 위치 : 용산구 한남동 707-327번지 한남2고가도로

□ 사고 일시 : 2019년 9월 7일

□ 사고 내용

- 태풍 ‘링링’에 의한 강풍으로 가로등 1개 파손

- 파손된 가로등이 고가도로 위에 있는 차량을 덮쳐 차량 파손 발생

□ 특이 사항

- 파손 차량 정보 및 보험회사/사고접수번호 파악 중

- 차량사고 피해자가 경찰서에 신고 접수를 하지않고 보험사 측에만 신고            했기 때문에 신원정보 파악 어려움

증산교

□ 사고 위치 : 서대문구 북가좌동 415 증산교 교차로

□ 사고 일시 : 2019년 9월 7일

□ 사고 내용

- 강풍에 의해 가로수가 전도되어 보행등이 부착되어 있던 신호 지주와              충돌해 신호 지주 파손

□ 특이 사항

- 지주 설치 재작업 기간이 2주 정도 소요되므로 옆 지주에 보행등 임시 설치

피해사항 및 조치계획

2

한남 고가도로

□ 기전시설물 피해사항

한남고가도로 가로등 1개 파손	파손 가로등 수거

□ 조치 사항

- `19. 09. 07. : 가로등 및 차량 파손 발생

- `19. 09. 07. : 피해시설물 신고 접수 및 업체 가로등 철거

□ 향후 계획

- `19. 09. ~ 10. : 가로등 구매 후 신규 설치

- `19. 09. ~ 10. : 사고차량 신원 확인 후 피해복구 요청공문 발송

증산교

□ 기전시설물 피해사항

기존 증산교 교차로 지주	강풍에 의한 지주 파손

□ 조치 사항

- `19. 09. 07. : 증산교 교차로 지주 파손 발생

- `19. 09. 07. : 업체 현장 확인 및 임시 신호등 설치

파손 지주 옆 지주에 신호등 임시 설치

□ 향후 계획

- `19. 09. : 기초 양생 작업 후 신규 지주 설치.  끝.